附件：项目清单（包括不限于）及限价（元）：

| 圆形逆流式DBHZ2-500m3/h玻璃钢冷却塔维修报价明细表 （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 规 格 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 材料单价 |  |  | 合价 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 冷却塔塔体维修 |  |  |  | DBHZ2-500m3/h*2台 |  | 环氧树脂防腐；三布四油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环氧树脂 |  |  |  |  |  | 桶 |  |  | 120 |  |  | ￥280.00 |  |  | ￥33,600.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐油布 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 230 |  |  | ￥20.00 |  |  | ￥4,600.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐油膏 |  |  |  |  |  | KG |  |  | 300 |  |  | ￥38.00 |  |  | ￥11,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 进风、出风百叶修复 |  |  |  | DBHZ2-500m3/*2台 |  | 材质；ＦＲＰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进风百叶更换 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 42 |  |  | ￥120.00 |  |  | ￥5,040.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出风百叶更换 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 38 |  |  | ￥120.00 |  |  | ￥4,560.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 辅料 |  |  |  | 丝杆、刷子、胶水等 |  | 项 |  |  | 1 |  |  | ￥600.00 |  |  | ￥600.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 小计 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥59,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆形逆流式DBHZ2-250m3/h玻璃钢冷却塔维修报价明细表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 规 格 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 材料单价 |  |  | 合价 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 电机维修 |  |  |  | DBHZ2-250m3/h*1台 |  |  |  | 换轴承、上黄油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴承更换 |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  | ￥260.00 |  |  | ￥520.00 |  |  |  |  |
|  | 拆卸电机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  | ￥1,200.00 |  |  | ￥1,200.00 |  |  |  |  |
|  | 安装电机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  | ￥1,200.00 |  |  | ￥1,200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 改冷却塔排水口 |  |  |  | DBHZ2-250m3/h*1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔体开孔、安装排水管 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | ￥800.00 |  |  | ￥800.00 |  |  |  |  |
|  | 原孔封堵 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | ￥200.00 |  |  | ￥200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 辅料 |  |  |  | 防腐油布、刷子、胶水等 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  | ￥400.00 |  |  | ￥400.00 |  |  |  |  |
| 4 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥4,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圆形逆流式DBHZ2-350m3/h玻璃钢冷却塔维修报价明细表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 | 规 格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 材料单价 |  |  | 合价 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 冷却塔积水盘维修 | DBHZ2-350m3/h |  |  | 环氧树脂防腐；三布五油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 环氧树脂 |  |  |  | 桶 |  |  | 30 |  |  | ￥280.00 |  |  | ￥8,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 防腐油布 |  |  |  | m2 |  |  | 60 |  |  | ￥20.00 |  |  | ￥1,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 防腐油膏 |  |  |  | KG |  |  | 120 |  |  | ￥38.00 |  |  | ￥4,560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 辅料 | 丝杆、刷子、胶水等 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  | ￥400.00 |  |  | ￥400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥14,560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上项目最高限价为78680元（大写：柒万捌仟陆佰捌拾元整）