附件1 拟购产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膝关节射频接收器 | 1 | 用于改善膝关节MRI成像效果，收发一体，须能应用于西门子Avanto 1.5T磁共振。 |
| 2 | 肩关节射频接收器 | 1 | 用于改善肩关节MRI成像效果，可配合Spine射频接收器大范围使用，需具备前肩、中肩、后肩三个接收器单元分组，须能应用于西门子Avanto 1.5T磁共振。 |
| 3 | 腹部射频接收器 | 1 | 用于改善腹部MRI成像效果，须能应用于西门子Avanto 1.5T磁共振。接收器具备CP，Dual，Triple三种工作模式，需被识别为原厂腹部阵列接收器。 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材，如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、供应商单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |