四川绵阳四0四医院外科牵开器市场调查及询价公告

各医疗器械经营公司和生产厂家:

我院因开展心脏微创手术需要，拟采购外科牵开器1套，现公开进行市场调查及询价（具体技术要求见附件1），请大家于2022年1月26日前带相关资料到医学装备部报到登记。

要求提供以下资料：1、国产产品提供生厂厂家的营业执照、生产许可证和产品注册证（或备案凭证）（如为医疗器械）。2、进口产品提供国内总代的营业执照、产品注册证（或备案凭证）（如为医疗器械）。3、报名产品的技术参数。4、报名产品市场（最好是省内）价格信息（成交通知书、合同复印件等）；5、市场调查情况及报价承诺函（附件2）。

相关资料需提供纸质版（需盖报名单位鲜章）及电子档（PDF扫描件）。

特此公告！

四川绵阳四0四医院

2022.1.18

咨询电话15984696401；QQ邮箱：1062699439@qq.com 联系人:王女士。

附件1

技术要求：

1、用途：用于开展心脏微创手术

2、参考参数、材质及性能、参考图样（注：仅供参考，如产品满足开展心脏微创手术所需，产品参数、参考图样和数量可不相同）

| 名称 | 参考参数 | 材质及性能 | 参考图样 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科牵开器 | 牵开距离120mm 臂长100mm | 材质要求：不锈钢材料应符合GB/T 1220-2007、 GB/T 3280-2015和YY/T 0294.1-2016的要求 性能：表面不应有裂纹、锋棱、毛刺、附着物等缺陷。 各活动部件应灵活自如，无卡塞现象 器械各部件的固定应牢固、可靠 |  | 1 |
|  | 叶片尺寸30mm*30mm |  |  | 2 |
|  | 叶片尺寸50mm*30mm |  |  | 2 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材，如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、供应商单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |