四川绵阳四0四医院疫情防控相关医疗设备一批

市场调查及询价公告附件清单

附件1 、疫情防控相关设备一批

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有创呼吸机 | 16 |  |
| 无创呼吸机（大无创） | 1 |  |
| 便携式电子支气管镜 | 2 |  |
| CRRT | 1 |  |
| PICCO | 1 |  |
| 监护仪 | 31 | 具有心电、血压、脉搏氧饱和度、有创压力监测功能 |
| 输液泵 | 35 |  |
| 电动病床 | 31 | 1.全包围护栏。2.整床三电机组，三摇电动病床，带升降、背摇起功能。3.带背部摇起角度显示功能。4.中控刹车脚轮。5.全包脚轮自带内置润滑，防缠绕功能。6.具备手动紧急心肺复苏CPR功能。7.电动翻身功能（选配）8.称重功能（选配）。 |
| 医用负压机组 | 2 | 1.油润滑旋片真空泵或无忧旋齿真空泵。 2.医用负压机需符合国家医疗器械相关规定应具备二类医疗器械注册证。 3.综合楼负压中心站：采用两用一备，三台机组同时工作机组总抽吸量不小于600m3/h，单台机组抽吸量不小于200m3/h。由3台200m3/h真空泵组合成本套机组。 4.职防楼负压中心站：采用一用一备，两台机组同时工作机组总抽吸量不小于200m3/h，单台机组抽吸量不小于100m3/h。由2台100m3/h真空泵组合成本套机组。 5.基本配置:医用真空泵（含电机）、集气缸、细菌过滤器、控制系统、远程集中监测与报警系统、废气排放系统、电磁阀、阀门、真空仪表、真空管道等。 |
| 心肺复苏机 | 1 |  |
| 流式细胞仪 | 1 |  |
| 全自动粪便分析仪 | 1 |  |
| 全自动尿液（干化学+沉渣）分析仪 | 1 |  |
| 过氧化氢干雾消毒机 | 11 |  |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：

| 市场调查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |