四川绵阳四0四医院疫情防控相关医疗设备一批

市场调查及询价公告附件清单

附件1 过氧化氢等离子灭菌器技术要求

一、用途：适用于不耐高温、湿热如电子仪器、光学仪器等诊疗器械的灭菌，包括金属制品、非耐热物品、非耐温物品。例如，腹腔镜、电切镜、输尿管镜、鼻窦镜、关节镜等软硬式内镜；内镜器械、镜片、光学纤维及起博导线、内置或外置的起博器、无影灯柄、电池、电锯、超声刀头等均可以适用。

二、基本功能要求

1、产品符合过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求（GB 27955-2011）；

2、设备使用寿命远超过10年，等离子产生稳定，过氧化氢几乎没有残留；

3、舱体容积不低于130升；

4、打印功能：要显示浓度，能显示设备实时运行情况。

5、数据存储：不少于300条数据；

6、有外接端口，具备数据追溯功能。

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：

| 市场调查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |