附件1 疫情防控相关设备一批

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 体腔热灌注治疗仪 | 1 | 1.设备持续循环加热，最适温度可控，波动范围小、安全性高。 2.能适用于腹腔、胸腔灌注。 3.设备便于移动、操作简便、耐用，耗材费用适中。 |
| 封闭式全自动开盖分杯处理系统 | 2 | 可完成整板96个核酸采样管同时上机加样。 |
| 封闭式全自动分液系统 | 2 | 用于扩增试剂分装、核酸模板一次性转移至PCR管，代替手工操作，实现高效率和自动化，避免手工移液时产生的交叉污染。 |
| 封膜仪 | 2 | 用于PCR反应板自动封膜密闭，取代手工关闭8联管盖，实现高效率和自动化，避免手工闭管产生的交叉污染。 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

- 附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |