附件1 医用煮沸槽等设备一批

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医用煮沸槽 | 1 | 1.用途：用于供应室对各类医疗器械、试验用器具等的煮沸消毒设备 2.功能要求：93°热水消毒，自动上油消毒 3.外形尺寸:长宽高≤84cm*71cm*87cm，内槽尺寸≥62cm*45cm*33cm 4.运行时间 ≤40min左右 5.最大装载量≥1个器械篮框，篮筐可随门自动升降 6.清洗舱容积≥ 80L 7.密封门自动开门，设有防夹手报警 |
| 24小时动态心电记录盒 | 15 | 1.用于门诊及住院患者24小时动态心电检测 2.配备不少于三台报告电脑及分析软件 3.能检测起搏信号 4.使用普通7号或5号电池 |
| 种植牙配套设备 | 1 | 1.牙科治疗椅1台：标配手术用无影灯、伸缩式助手杆、手术抽吸系统、种植专用伸缩托盘架、可容纳2个器械包的转臂不锈钢托盘 2.牙科种植机1台：标配内置式供水系统 |
| 脑深部血管搭桥用手术器械 | 1 | - 吸引器1把：泪滴状、直径1mm、工作长度140mm、总长度205mm - 2.显微剪刀1把：弯、锐/锐、工作端宽度1.20mm、工作端长度120mm、蓝 - 3.显微持针器1把：黑色Noir涂层、圆形高尔夫球杆手柄设计、针持头端钻石涂层、直型、工作端宽度0.5mm、工作长度总长度50mm、总长度150mm |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

- 附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |