附件：通用配件清单及价格见附件

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 品牌 | 售价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜配件 | 转换开关 | 三档ZB2 BD3C | 施耐德 | 50 |
| 2 |  | 中间继电器 | 1套 | 施耐德 | 150 |
| 3 |  | 热保护器 | LR2 | 施耐德 | 150 |
| 4 |  | 接触器 | LC | 施耐德 | 150 |
| 5 |  | 温度传感器 | 螺纹式 | 力聚定制 | 250 |
| 6 |  | 温度传感器 | PT100 | 力聚定制 | 150 |
| 7 |  | 空气开关 | 4P D32 | 施耐德 | 200 |
| 8 |  | 模块扩展面板 | TW系列 | 施耐德 | 420 |
| 9 |  | 直流电源 | 抗干扰型 | 力聚定制 | 360 |
| 10 |  | 直流电源 | DR44 | 力聚定制 | 240 |
| 11 |  | 同步带 | 760-8M-30 | 力聚定制 | 300 |
| 12 |  | 波纹软管 | DN25，L=600 | 力聚定制 | 300 |
| 13 |  | 水位视镜 | DN15 | 力聚定制 | 480 |
| 14 |  | 浮球阀 | DN25 | 力聚定制 | 260 |
| 15 |  | 耐震压力表 | 0~1.6MPa（小表盘） | 力聚定制 | 90 |
| 16 |  | PP绕线棉 | 10寸 | 力聚定制 | 30 |
| 17 |  | 85W-90机油 | 4升 | 美孚 | 240 |
| 18 |  | 风压开关 | LGW3A2 | 冬斯 | 480 |
| 19 |  | 点火棒 | 组件 | 力聚定制 | 480 |
| 20 |  | 点火棒 | 单根 | 力聚定制 | 120 |
| 21 |  | 点火电磁阀 | 蒸汽发生器用 | 丹弗斯 | 450 |
| 1、如有表格内未列出的配件，另行报价； |  |  |  |  |  |