附件1

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析机 | 20 | 全中文界面 |
| 血液透析滤过机 | 7 | 全中文界面 |
| 血液透析反渗透纯水制水机 | 1 | 热消毒+化学消毒，满足80台血透机用水，双通道设计，双泵变频，双套预处理 |
| 血液透析集中供液系统 | 1 | 满足80床血透机同时使用，远程监控，U型回路 |

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |