附件1

| 设备名称 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 多功能监护仪 | 6台 | 能接入远程监护系统。 |
| 便携式监护仪 | 1台 | 小巧便于携带，方便转运，带动脉血压监测功能，电池供电时间长，电池保修＞3年。 |
| 心电监护仪 | 46台 |  |
| 除颤监护仪 | 10台 | （ICU1台，普通病房9台） |
| 微量注射泵（4通道） | 5台 | 可拆卸为单泵，拆卸方便，带移动泵架，可对接中央监护系统。 |
| 微量泵 | 45台 | 双通道 |
| 输液泵 | 17台 | 可对接中央监护系统。 |
| 控温毯 | 4台 | 可满足4张毯子同时使用；缺水、传感器插头脱离报警；压缩机制冷方式，制冷量≥2100W；水温设定：水箱温度设定在3C-20C范围内可调；调节精准度0.1C；体温设定：体温设定范围30-38.5C，调节精准度0.1C；患者体温控制运行，低于预达体温自动停机，高于预达体温自动运行。 |
| 电子气管插管喉镜 | 1台 | 高清广角显示屏，视场角≥70，有效景深30-100mm，分辨率≥1600，防雾，无需预热，电量电池报警功能，可拍照、录像。 |
| Swan-gans导管监测仪器或模块 | 1套 | 有创，独立显示屏，可有线/无线传输数据，可对接中央监护系统。 |
| 心电图机 | 10台 | ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集；数据可通过USB口导入导出，可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；能接入医院现有PACS系统（现有软件版本：纳龙心电V3.0、Smart ECG Net v3.2）注：现有软件版本仅供参考。（ICU1台，普通病房9台） |
| 足底泵 | 2台 |  |
| 空气压力泵 | 18台 |  |
| 纤维支气管内窥镜 | 2台 | 成人5.5MM，吸引大，视场角≥120，有效景深3-200mm，吸引管内径≥2.8，屏幕可以放大，配套支气管镜推车和消毒转运车，可有线/无线传输数据。 |
| 血压及心排量监测仪器或模块 | 2套 | 有创，独立显示屏，可有线/无线传输数据，可对接中央监护系统。 |
| 振动排痰机（穿戴式） | 10台 | （ICU1台，普通病房9台） |

附件2：市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报单价（万元） | 设备报总价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |