附件1

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 医学图像处理系统 | 1套 | 要求： 1.动态视频信号处理：至少有一种视频信号输入接口，可显示输入的动态视频图像;可对动态视频图像实时冻结观察;可对动态视频图像实时捕获，并在屏幕下方显示，捕获的图像可进行保存; - 2.可对每个病员建立记录，对已建立的病员记录可打开、删除； - 3.具有多种不同的检查报告格式供选择； - 4.可预览检查报告； 5.检查报告可生成“JPG”格式或其他格式的图形文件； 6.具有系统帮助功能； 7.适配现泌尿科输尿管软镜图像处理器，可直接采集图像处理。 |

附件2：市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |